|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр колеса вентилятора, мм | Расход воздуха, м3/с | Напор, Па | Количество лопастей | ЦЕНА, руб. с НДС |
|  |  |  |  |  |
| 800 | До 6  принудительно выводить | До 350 | 4 | 23100 |
| 350 – 400  Дать выбрать одно из двух | 6  Ставим только в маркировку | 28000 |
| 1000 | До 7 | До 300 | 4 | 26500 |
| 300 – 350 | 6 | 31000 |
| 1600 | До 23 | До 300 | 4 | 46200 |
| 300 – 450 | 6 | 58800 |
| 450 – 530 | 8 | 64000 |
| 1800 | До 25 | До 190 | 4 | 54600 |
| 190 – 260 | 6 | 69300 |
| 260 – 310 | 8 | 75000 |
| 2250 | До 45 | До 250 | 4 | 58800 |
| 250 – 340 | 6 | 74600 |
| 340 – 420 | 8 | 87000 |
| 2500 | До 50 | До 280 | 4 | 60900 |
| 280 – 400 | 6 | 76600 |
| 400 – 500 | 8 | 94500 |
| 2700 | До 60 | До 230 | 4 | 75600 |
| 230 – 320 | 6 | 95500 |
| 320 – 400 | 8 | 123900 |
| 2800 | До 70 | До 260 | 4 | 78800 |
| 260 – 380 | 6 | 98700 |
| 380 – 475 | 8 | 128100 |
| 5000 | До 200 | До 300 | 4 | 180000 |
| 300 – 420 | 6 | 210000 |
| 420 – 530 | 8 | 245000 |